## CONFIGURAZIONI
SELEZIONE | TIPO | VER. | APPLICAZIONE | [5 empty] | HARDWARE | [9 empty] | NOTE
|  |  | TIPOLOGIA DI IMPIANTO | NR. ZONE | REGOLAZIONE AMBIENTE | GESTIONE | ATTUAZIONI | BUS DI CAMPO | BRICK | ANTENNA | 4R-MCOZY | SNZB-02 | BECA | RDF2xx-MODBUS | RDG2xx-KNX | ALIM KNX | TRVZB | ROUTER
| A | 0 | IMPIANTO RADIANTE | 4 | TERMOSTATI + RELE' CONTROLLER | Termostati ambiente e App su smartphone | CONTROLLER | NESSUNO | 1 | [8 empty] | 1 | Revamping Impianti esistenti con termostati
| A | 1 | IMPIANTO RADIANTE | 8 | TERMOSTATI + RELE' CONTROLLER | Termostati ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+4RZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | Revamping Impianti esistenti con termostati
| B | 0 | IMPIANTO RADIANTE |  | SONDE ZIGBEE + RELE' CONTROLLER | App su smartphone | CONTROLLER | ZIGBEE | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | Necessario collegare le testine al controller
| B | 1 | IMPIANTO RADIANTE |  | SONDE ZIGBEE + RELE' CONTROLLER | App su smartphone | CONTROLLER+4RZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| B | 2 | IMPIANTO RADIANTE |  | SONDE ZIGBEE + RELE' CONTROLLER | App su smartphone | CONTROLLER+4RZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1
| B | 3 | IMPIANTO FAN COILS 3 VEL |  | SONDE ZIGBEE + RELE' CONTROLLER | App su smartphone | CONTROLLER+4RZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | [7 empty] | 1
| B | 4 | IMPIANTO RADIANTE |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE ZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | [7 empty] | 1
| B | 5 | IMPIANTO FAN COILS 3 VEL |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE ZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | [7 empty] | 1
| C | 0 | IMPIANTO RADIANTE |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE MODBUS | MODBUS | 1 | [8 empty] | 1
| C | 1 | IMPIANTO FAN COILS 3 VEL |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE MODBUS | MODBUS | 1 | [8 empty] | 1
| C | 2 | IMPIANTO FAN COILS ECM |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE MODBUS | MODBUS | 1 | [8 empty] | 1
| D | 0 | IMPIANTO RADIANTE + FANCOILS |  | REGOLATORE AMBIENTE | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+REGOLATORE KNX | KNX | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
| E | 1 | IMPIANTO RADIATORI |  | TESTINA ELETTRONICA | Regolatore Ambiente e App su smartphone | CONTROLLER+TESTINE ZIGBEE | ZIGBEE | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | Testine termostatiche Zigbee
10
Istruzioni: 1. Individuare il tipo di configurazione (Tipo.Versione) filtrando i campi: a. Tipologia di Impianto b. Regolazione Ambiente c. Gestione 2. Spuntare il campo selzione della configurazione individuata 3. Indicare il numero di zone da controllare 4. Premere il pulsante Lista Materiale
ELIMINA FILTRI
LISTA MATERIALE

## LISTA MATERIALE
Marca | Modello | Descrizione | Note | Quantità | D.S.
ETECHLAB | BRICK | Controllore Linux Embedded |  | 1 | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/04/DS_BRICK.pdf
SONOFF |  | USB Dongle, interfaccia zigbee antenna |  | 1 | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/Antenna-ZBDongle-P-20211008-DS.pdf
MHCOZY | ZG-005-RF | Attuatore 4 R Zigbee
SONOFF | SNZB-02 | Sonde TH zigbee |  |  | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/SONDA_TH-SNZB-02-20201116.pdf
BECA | BAC-003 | Regolatore FC Zigbee |  | 4 | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/User-Manual-Beca-BAC-003.pdf
SIEMENS | RDF660MB | Regolatore Universale Modbus |  |  | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/RDF_2xx_BasicDoc_Modbus.pdf
SIEMENS | RDG200 | Regolatore Universale KNX |  |  | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/A6V11545853_Room-thermostats-with-KNX-communications-RDG20.KN_en.pdf
SIEMENS | 5WG1125-1AB02 | Alimentatore KNX. 160 mA
SONOFF | TRVZB | Testina termostatica digitale con regolazione |  |  | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/TESTINA_TERMOST_SonOff-TRVZB-V1.1_.pdf
TELTONIKA | RUT241 | Router industriale 4g (LTE) |  | 1 | https://etechlab.it/wp/wp-content/uploads/2024/03/rut241-datasheet-2023-v19.pdf